## 主材采购
主材采购 招标要约价
项目名称：规划G7路（恒祥路-婺源路）-主材采购
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 税率 | 总价（元） | 备注
1 | 钢筋 | HPB300，φ10以内 | kg | 6338.96 | 3.41 | 13% | 21615.85 | 排水工程雨水管网钢筋，交通设施单柱式标志立杆基础、照明工程路灯基础、监控工程信号灯检查井钢筋、电力工程混凝土井钢筋
2 | 钢筋 | HPB300，φ12～18 | kg | 3372.25 | 3.57 | 13% | 12038.93 | 电力工程混凝土井钢筋
3 | 钢筋 | HRB400，φ10以内 | kg | 20.4 | 3.44 | 13% | 70.18 | 电力工程混凝土井钢筋
4 | 钢筋 | HRB400，φ12～18以内 | kg | 29287.33 | 3.23 | 13% | 94598.08 | 排水工程雨水管网钢筋，交通设施钢筋、照明工程路灯基础、电力工程混凝土井钢筋、拆除现状绿化带后新建车行道路面
5 | 钢筋 | HRB400，φ20～25以内 | kg | 1706.63 | 3.23 | 13% | 5512.41 | 电力工程混凝土井钢筋
6 | 花岗岩侧石 | 1000*330*250mm | m | 415.11 | 110 | 13% | 45662.1 | 道路工程路缘石
7 | 花岗岩平石 | 750*250*90mm | m | 415.11 | 46 | 13% | 19095.06 | 道路工程路缘石
8 | 花岗岩侧石 | 750*100*200mm | m | 415.11 | 46 | 13% | 19095.06 | 道路工程路缘石
9 | 花岗岩树池石 | 1200*150*50mm | m | 186.05 | 30 | 13% | 5581.5 | 道路工程路缘石
10 | PVC穿孔排水管 | DN60 | m | 502.86 | 10 | 13% | 5028.6 | 道路工程PVC穿孔排水管
11 | PVC塑料管 | DN60 | m | 419.22 | 7 | 13% | 2934.54 | 道路工程PVC排水管
12 | UPVC盲管 | DN100 | m | 410.04 | 7 | 113% | 2870.28 | 排水工程，其他
13 | 钢筋混凝土管 | DN500 | m | 76.76 | 105 | 13% | 8059.8 | 雨水管网Ⅱ级钢筋混凝土承插管
14 | 钢筋混凝土管 | DN600 | m | 85.85 | 135 | 13% | 11589.75 | 雨水管网Ⅱ级钢筋混凝土承插管
15 | HDPE缠绕增强管 | B型结构，DN300，SN8 | m | 112 | 80 | 13% | 8960 | 雨水管网HDPE缠绕增强管
16 | SC镀锌钢管 | DN100 | m | 894.4 | 50 | 13% | 44720 | 照明工程、监控工程电缆保护管
17 | PVC-U管 | φ110 | m | 1431 | 11 | 13% | 15741 | 照明工程电缆保护管
18 | PE管 | φ100*4.2 | m | 820.44 | 28 | 13% | 22972.32 | 监控工程、电力工程通讯保护管
19 | MPP管 | φ200*10 | m | 2972.24 | 70 | 13% | 208056.8 | 电力保护管
20 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*25mm2 | m | 222.2 | 80 | 13% | 17776 | 照明电缆
21 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*4mm2 | m | 252.5 | 9 | 13% | 2272.5 | 监控电缆
22 | 止车柱 | φ120*750mm，壁厚10mm | 根 | 40 | 215 | 13% | 8600 | 道路工程止车柱，含空心防撞柱内预埋钢管，C25混凝土基础、黄色反光警示条
23 | 黑色铸铁树池篦子 | 120cm*120cm | 个 | 38 | 250 | 13% | 9500 | 道路工程黑色铸铁树池篦子
24 | φ700 重型球墨铸铁井盖 | D400（可调式防沉，防盗，铸铁调节环） | 套 | 9 | 750 | 13% | 6750 | 雨污水检查井
25 | φ950球墨铸铁超重型带锁防盗井盖 | φ950 | 套 | 28 | 810 | 13% | 22680 | 电力检查井
26 | 铸铁井盖井座 | 800*800*1000mm | 套 | 12 | 400 | 13% | 4800 | 照明工程砖砌手孔井
27 | 铸铁立箅带盖板 | 2410*380mm | 套 | 42 | 300 | 13% | 12600 | 雨水工程双篦环保型雨水口
28 | C25钢筋砼井盖 | 600*600*60mm | 套 | 20 | 170 | 13% | 3400 | 监控工程混凝土井盖
29 | 悬臂式标志立杆 | Q235钢，φ219*10*6800mm、钢管横梁φ114*8*650、φ114*8*3405mm，详见杆件清单 | 根 | 4 | 7500 | 13% | 30000 | 交通设施工程悬臂式指路标志牌架安装
30 | 单柱杆 | φ89*4.5*2900mm | 根 | 5 | 310 | 13% | 1550 | 交通设施工程悬臂式指路标志牌架安装
31 | 单柱杆 | φ89*4.5*3579mm | 根 | 3 | 380 | 13% | 1140 | 交通设施工程悬臂式指路标志牌架安装
32 | 单柱杆 | φ89*4.5*3600mm | 根 | 4 | 385 | 13% | 1540 | 交通设施工程悬臂式指路标志牌架安装
33 | 悬臂式指路标志牌架 | 1、材质、规格尺寸:2400*1000*3mm铝合金板 2、反光膜：二级（高强级） | m2 | 14.4 | 363 | 13% | 5227.2 | 交通设施工程悬臂式指路标志牌架安装
34 | 标志牌板架 | 1、材质:2.5mm铝合金板2、规格尺寸：单圆-φ800 △三角900 3、反光膜：Ⅳ类/Ⅴ类(超强级及以上) | m2 | 6.67 | 440 | 13% | 2934.8 | 交通设施工程悬臂式指路标志牌架安装
35 | 标志牌板架 | 材质、规格尺寸:1450*430mm 2.5mm厚LF2-M铝板 | m2 | 3.11 | 320 | 13% | 995.2 | 交通设施工程悬臂式指路标志牌架安装
36 | 单臂钢管路灯 | 灯杆H=13m B型杆 LED100W 防护等级IP65 | 套 | 2 | 3650 | 13% | 7300 | 暂估价，照明工程路灯
37 | 单臂钢管路灯 | 灯杆H=13m E型杆 LED100W 防护等级IP65 | 套 | 2 | 3650 | 13% | 7300 | 暂估价，照明工程路灯
38 | 单臂钢管路灯 | 灯杆H=13m N2型杆 LED100W 防护等级IP65 | 套 | 2 | 3650 | 13% | 7300 | 暂估价，照明工程路灯
39 | 单臂钢管路灯 | 灯杆H=13m(常规路灯，无交通设施) LED100W 防护等级IP65 | 套 | 1 | 3350 | 13% | 3350 | 暂估价，照明工程路灯
40 | 交叉口交通监控横臂 | L=3m | 套 | 3 | 290 | 13% | 870 | 监控工程
41 | 路灯控制箱 |  | 台 | 1 | 4300 | 13% | 4300 | 照明工程路灯，暂估价
42 | 闭路电视摄像机 | 400万像素，含电源灯等相关设备 | 台 | 3 | 5000 | 13% | 15000 | 交叉口交通监控球，暂估价
43 | 闭路电视杆上控制机箱 |  | 组 | 3 | 3100 | 13% | 9300 | 监控工程，暂估价
44 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 20.52 | 360 | 3% | 7387.2 | 照明工程砖砌电缆井、监控工程矩形接线井
总价（元）： | [6 empty] | 748075.16
备注：1、以上含税单价均包括运、装卸到场费用； 2、招标数量为按设计图纸理论计量，结算按实调整； 3、暂估价材料结算据实调整。