## 封-2 招标要约价
规划G7路（恒祥路-婺源路）-劳务
招 标 要 约 价
招标要约价 | （小写）: | 973351.37
| （大写）: | 玖拾柒万叁仟叁佰伍拾壹元叁角柒分
招 标 人：
（单位盖章）
法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
封—2

## 表-02 建设项目招标要约价汇总表
建设项目招标要约价汇总表
工程名称：规划G7路（恒祥路-婺源路）-劳务 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 规划G7路（恒祥路-婺源路）-市政道路 | 520197.44
2 | 规划G7路（恒祥路-婺源路）-安装工程 | 453153.93
合 计 |  | 973351.37
表-02

## 表-03 单项工程招标要约价汇总表【规划G7路（恒祥路-婺
单项工程招标要约价汇总表
工程名称：规划G7路（恒祥路-婺源路）-市政道路 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 金额（元） | 其中（元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 道路工程 | 346299.02
2 | 绿化工程 | 3720.67
3 | 排水工程 | 156377.62
4 | 交通设施 | 13800.13
合计 |  | 520197.44
表—03

## 表-04 单位工程招标要约价汇总表【道路工程】
单位工程招标要约价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 | 325468.06
1.1 | 土方工程 | 202827.76
1.2 | 道路工程 | 122640.3
1.1 | 其中：定额人工费 | 50195.33
1.2 | 其中：定额机械费 | 11204.6
二 | 单价措施项目清单计价合计 | 10744.58
2.1 | 其中：定额人工费 | 1269.16
2.2 | 其中：定额机械费 | 167.75
三 | 总价措施项目清单计价合计
3.1 | 安全文明施工措施费
3.1.1 | 安全文明环保费
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | －
五 | 规费 |  |  | －
5.1 | 市政建筑工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.2 | 建筑工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.3 | 市政工程机械大型土石方工程规费
5.3.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.3.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.3.3 | 工程排污费 |  |  | －
六 | 税金 | 10086.38 |  | －
表—04
单位工程招标要约价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
八 | 工程总造价 | 346299.02
招标要约价合计 |  | 346299.02 |  | 0.00
表—04

## 表-05 主要材料及价差汇总表【道路工程】
主要材料及价差汇总表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 590.531 | 85 |  | 100 | 15 | 8857.97
2 | 00010104@1 | 综合工日 | 工日 | 14.931 | 85 |  | 100 | 15 | 223.97
3 | 01010211 | 钢筋 HRB400以内φ12～18 | kg | 15978.725 | 3.07 |  |  | -3.07 | -49054.69
4 | 01030727 | 镀锌铁丝 φ0.7 | kg | 57.129 | 7.6 |  | 3.55 | -4.05 | -231.37
5 | 03130921 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 84.181 | 7.03 |  | 4.43 | -2.6 | -218.87
6 | 04010131 | 水泥 32.5 | kg | 4355.855 | 0.26 |  | 0.27 | 0.01 | 43.56
7 | 04090103 | 石粉 | kg | 8.918 | 0.51 |  | 0.25 | -0.26 | -2.32
8 | 04110181@1 | 花岗岩树池石120*15*5 | m | 186.048 | 22.01 |  |  | -22.01 | -4094.92
9 | 13310161 | 石油沥青 60#～100# | t | 0.009 | 3085.89 |  | 3813.75 | 727.86 | 6.47
10 | 14030106 | 柴油 | kg | 4.66 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 9.37
11 | 17250153@1 | PVC穿孔排水管 φ60 | m | 502.86 | 30.44 |  |  | -30.44 | -15307.06
12 | 17250153@2 | PVC塑料管 φ60 | m | 419.22 | 30.44 |  |  | -30.44 | -12761.06
13 | 34110103 | 电 | kW·h | 203.866 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 6.12
14 | 34110117 | 水 | m3 | 228.366 | 3.27 |  | 4.51 | 1.24 | 283.17
15 | 34110117@1 | 水 | m3 | 0.004 | 3.27 |  | 4.51 | 1.24
16 | 35010116 | 木模板 | m3 | 1.243 | 1028.63 |  | 975.61 | -53.02 | -65.93
17 | 35010146 | 钢模板 | kg | 148.911 | 4.46 |  | 4.64 | 0.18 | 26.8
18 | 36070306@1 | 花岗岩侧石 A1000*330*250cm | m | 415.11 | 84 |  |  | -84 | -34869.24
19 | 36070306@2 | 花岗岩平石75*25*9 | m | 415.11 | 84 |  |  | -84 | -34869.24
20 | 36070306@3 | 花岗岩侧石75*10*20 | m | 415.11 | 84 |  |  | -84 | -34869.24
21 | BC1508 | 中砂 | m3 | 12.938 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 917.19
22 | 80210557 | 预拌混凝土 C20 非泵送 | m3 | 14.534 | 277 |  |  | -277 | -4025.89
23 | 80210561@5 | 预拌混凝土 C30 非泵送 | m3 | 572.909 | 306.68 |  |  | -306.68 | -175699.58
24 | 80010117 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.015 | 222.51 |  | 368.9 | 146.39 | 2.24
25 | CY | 柴油 | kg | 817.756 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 1643.69
26 | CY@2 | 柴油 | kg | 5.335 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 10.72
27 | DIAN | 电 | kW·h | 1405.199 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 42.16
主要材料及价差汇总表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
28 | DIAN@1 | 电 | kW·h | 68.751 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 2.06
29 | QY | 汽油 | kg | 45.901 | 6.46 |  | 9.06 | 2.6 | 119.34
30 | RG | 人工 | 工日 | 15.098 | 85 |  | 100 | 15 | 226.47
|  | 合 计 | [6 empty] | -353648.11

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【道路工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 土方工程 |  |  |  |  | 202827.76
|  | 土石方 |  |  |  |  | 202827.76
1 | 040101001008 | 挖一般土方 | 清表 1.机械清表 2.反铲挖掘机挖土（装车）、自卸汽车运输 3.运距：运距自行考虑 | m3 | 569.1 | 38.8 | 22081.08
2 | 040101001009 | 挖运土方 | 挖运路基土方 1.反铲挖掘机挖土（装车）、自卸汽车运输 2.运距：运距自行考虑 | m3 | 3043.158 | 38.8 | 118074.53
3 | 040101001011 | 挖运土方 | 挖运路基回填土方 1.反铲挖掘机挖土（装车）、自卸汽车运输 2.运距：运距自行考虑 | m3 | 2260.9 | 21.51 | 48631.96
4 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：:详见设计图纸 | m3 | 2260.9 | 6.21 | 14040.19
边坡防护
地基处理
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 122640.3
止车柱
|  | 机动车道 |  |  |  |  | 32779.49
5 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1、25cmC30水泥砼基层 | m2 | 1676.7 | 19.55 | 32779.49
|  | 拆除现状绿化带后新建车行道路面 |  |  |  |  | 39068.64
6 | 041001001001 | 现状绿化带 | 1.拆除现状绿化带 2.含绿化带中的所有内容 | m2 | 370 | 50 | 18500
7 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 25cmC30钢筋砼基层 | m2 | 370 | 19.55 | 7233.5
本页小计 | [6 empty] | 261340.75
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | HRB400，φ16@150*150双层双向钢筋网 | t | 15.589 | 855.42 | 13335.14
|  | 新建人行道路面 |  |  |  |  | 6404.2
9 | 040203007005 | 缩缝 | 水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm)2 | m | 180 | 2.18 | 392.4
10 | 040203007004 | 缩缝 | 水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm)4 | m | 180 | 4.53 | 815.4
11 | 040203007006 | 胀缝 | 胀缝 1.水泥混凝土路面 伸缝 沥青玛脂 | m2 | 0.7 | 134.04 | 93.83
12 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:50*50*0.4cm中黄色 2.盲道类型为压印型盲道 | m2 | 205.5 | 24.83 | 5102.57
|  | 拆除现状人行道面 |  |  |  |  | 17342.85
13 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除现状人行道 2.厚度30cm | m2 | 249 | 58.01 | 14444.49
14 | 040103002013 | 挖运岩石渣 | 1.机械挖渣、 装车、自卸汽车运输 2.运距：运距自行考虑 | m3 | 74.7 | 38.8 | 2898.36
|  | 路缘石 |  |  |  |  | 16711.42
15 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:花岗岩侧石A1000*330*250cm 2.1：3水泥砂浆 | m | 411 | 12.93 | 5314.23
16 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:花岗岩平石B75*25*9cm 2.2cm厚1：3水泥砂浆 | m | 411 | 12.93 | 5314.23
本页小计 | [6 empty] | 47710.65
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:花岗岩侧石C75*10*20cm 2.1：3水泥砂浆 | m | 411 | 12.93 | 5314.23
18 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.部位：路缘石及平石靠背或垫层 | m3 | 14.385 | 53.44 | 768.73
|  | 新旧路交接 |  |  |  |  | 3910
19 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 25cmC30水泥砼基层 | m2 | 200 | 19.55 | 3910
|  | 其他 |  |  |  |  | 6423.7
20 | 040201023002 | 透水排水管 | DN60PVC排水管 | m | 411 | 5.77 | 2371.47
21 | 040201023001 | 透水排水管 | DN60PVC穿孔排水管 | m | 493 | 5.77 | 2844.61
22 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格：芝麻白火烧面花岗岩 2.树池尺寸:120*15*5cm | m | 182.4 | 4.81 | 877.34
23 | 040204007002 | 树池 | 1.黑色铸铁树池篦子 | 个 | 38
24 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 拆除人行道树池 | m | 24 | 6.53 | 156.72
25 | 041001010001 | 拆除电杆 | 移除路灯杆、电子警察杆件 | 根 | 2 | 86.78 | 173.56
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 325468.06
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 10744.58
26 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:路缘石靠背或垫层模板 | m2 | 127.41 | 29.39 | 3744.58
27 | 041106001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖掘机进出场费 | 台·次 | 1 | 1500 | 1500
28 | 041106001006 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机进出场费 | 台·次 | 1 | 1500 | 1500
29 | 041106001007 | 大型机械设备进出场及安拆 | 推土机进出场费 | 台·次 | 1 | 2000 | 2000
30 | 041106001008 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青摊铺机进出场费 | 台·次 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 27161.24
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 10744.58
本页小计
合 计 | [6 empty] | 336212.64
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【道路工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【道路工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【道路工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | 336212.64 |  | 3 | 10086.38
表—13

## 表-04 单位工程招标要约价汇总表【绿化工程】
单位工程招标要约价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 | 2108.64
1.1 | 其中：定额人工费
1.2 | 其中：定额机械费
二 | 单价措施项目清单计价合计 | 1503.66
2.1 | 其中：定额人工费 | 703
2.2 | 其中：定额机械费
三 | 总价措施项目清单计价合计
3.1 | 安全文明施工措施费
3.1.1 | 安全文明环保费
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | －
五 | 规费 |  |  | －
5.1 | 园林绿化工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  | －
六 | 税金 | 108.37 |  | －
八 | 工程总造价 | 3720.67
招标要约价合计 |  | 3720.67 |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【绿化工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 整个项目 |  |  |  |  | 2108.64
1 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.暂按0.8m厚计算，结算按实调整 2.外购种植土，挖、运、回填成龟背型 3.种植土要求详见图纸 | m3 | 82.08 | 25.69 | 2108.64
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 2108.64
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 1503.66
2 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树木支撑 树(竹)棍桩 四脚桩 | 株 | 38 | 21.16 | 804.08
3 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳缠干 胸径≤20cm/干径≤24cm 缠干高度(m) ≤1.5 | 株 | 38 | 18.41 | 699.58
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 1503.66
本页小计 | [6 empty] | 3612.3
合 计 | [6 empty] | 3612.3
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【绿化工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | 3612.3 |  | 3 | 108.37
表—13

## 表-04 单位工程招标要约价汇总表【排水工程】
单位工程招标要约价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 | 125904.38
1.1 | 土石方工程 | 62638.33
1.2 | 管网工程 | 63266.05
1.1 | 其中：定额人工费 | 33196.54
1.2 | 其中：定额机械费 | 1638.82
二 | 单价措施项目清单计价合计 | 25918.55
2.1 | 其中：定额人工费 | 10601.13
2.2 | 其中：定额机械费 | 696.93
三 | 总价措施项目清单计价合计
3.1 | 安全文明施工措施费
3.1.1 | 安全文明环保费
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | －
五 | 规费 |  |  | －
5.1 | 市政建筑工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.2 | 市政安装工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.3 | 市政工程机械大型土石方工程规费
5.3.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.3.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.3.3 | 工程排污费 |  |  | －
六 | 税金 | 4554.69 |  | －
表—04
单位工程招标要约价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
八 | 工程总造价 | 156377.62
招标要约价合计 |  | 156377.62 |  | 0.00
表—04

## 表-05 主要材料及价差汇总表【排水工程】
主要材料及价差汇总表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 314.698 | 85 |  | 100 | 15 | 4720.46
2 | 00010104@1 | 综合工日 | 工日 | 200.568 | 85 |  | 100 | 15 | 3008.53
3 | 01010101@1 | HPB300 φ10以内 | kg | 1128.12 | 3.23 |  |  | -3.23 | -3643.83
4 | 01010211@1 | 钢筋 HRB400以内φ12～18 | kg | 4588.925 | 3.07 |  |  | -3.07 | -14088
5 | 01030727 | 镀锌铁丝 φ0.7 | kg | 57.966 | 7.6 |  | 3.55 | -4.05 | -234.76
6 | 01030753 | 镀锌铁丝 φ3.5 | kg | 16.363 | 7.6 |  | 6.56 | -1.04 | -17.02
7 | 01090131 | 圆钢 φ8 | m | 14.76 | 1.36 |  | 2.52 | 1.16 | 17.12
8 | 01130156 | 扁钢 40×6 | m | 7.254 | 2.17 |  | 7.37 | 5.2 | 37.72
9 | 03210439 | 零星卡具 | kg | 74.965 | 4.24 |  | 3.29 | -0.95 | -71.22
10 | 04010131 | 水泥 32.5 | kg | 337.695 | 0.26 |  | 0.27 | 0.01 | 3.38
11 | 04010135 | 水泥 42.5 | kg | 621.756 | 0.3 |  | 0.31 | 0.01 | 6.22
12 | 04030143 | 砂子(中粗砂) | m3 | 218.47 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 15487.37
13 | 04050195 | 碎石 30～50 | m3 | 2.536 | 92.2 |  | 116.49 | 24.29 | 61.6
14 | 04050197 | 碎石 50～80 | m3 | 10.282 | 92.2 |  | 116.49 | 24.29 | 249.74
15 | 04130103 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 8.158 | 465.84 |  |  | -465.84 | -3800.32
16 | 17250153@1 | PVC-U排水管 De110×3.2 | m | 410.04 | 30.44 |  |  | -30.44 | -12481.62
17 | 34110103 | 电 | kW·h | 49.994 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 1.5
18 | 34110103@1 | 电 | kW·h | 58.587 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 1.76
19 | 34110117 | 水 | m3 | 139.898 | 3.27 |  | 4.51 | 1.24 | 173.47
20 | 34110117@1 | 水 | m3 | 54.493 | 3.27 |  | 4.51 | 1.24 | 67.57
21 | 35010116 | 木模板 | m3 | 2.986 | 1028.63 |  | 975.61 | -53.02 | -158.33
22 | 35010166 | 组合钢模板 | kg | 3.092 | 3.73 |  | 4.64 | 0.91 | 2.81
23 | 35020106 | 钢模板连接件 | kg | 2.16 | 3.12 |  | 4.64 | 1.52 | 3.28
24 | 35020211 | 复合木模板面板 | m2 | 7.006 | 47.83 |  | 31.04 | -16.79 | -117.63
25 | 35030113 | 脚手架钢管 | kg | 9.136 | 2.88 |  | 3.61 | 0.73 | 6.67
26 | 35030129 | 木脚手板 | m3 | 0.032 | 1028.63 |  | 975.61 | -53.02 | -1.7
27 | 35030163 | 木支撑 | m3 | 2.624 | 1028.63 |  | 975.61 | -53.02 | -139.14
28 | 36010139 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 D400（可调式防沉，防盗，铸铁调节环） | 套 | 9 | 275.67 |  |  | -275.67 | -2481.03
29 | 36010149 | 铸铁立箅带盖板 | 套 | 42 | 315.88 |  |  | -315.88 | -13266.96
主要材料及价差汇总表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
30 | B01010101-1 | 钢筋 HPB300φ10以内 | kg | 1359.66 | 3.23 |  |  | -3.23 | -4391.7
31 | BC0174 | 橡胶圈 管径（mm以内） 500 排水用 | 个 | 38.11 | 8.57 |  | 5.32 | -3.25 | -123.86
32 | BC0175 | 橡胶圈 管径（mm以内） 600 排水用 | 个 | 43.26 | 10.29 |  | 6.21 | -4.08 | -176.5
33 | BC0196 | 钢筋混凝土管 管径（mm以内） 500 | m | 76.76 | 105.43 |  |  | -105.43 | -8092.81
34 | BC0197 | 钢筋混凝土管 管径（mm以内） 600 | m | 85.85 | 146.58 |  |  | -146.58 | -12583.89
35 | BC0427@1 | HDPE缠绕增强管(B型结构) DN300 | m | 112 | 288.02 |  |  | -288.02 | -32258.24
36 | BC1497 | 卵石 20 | m3 | 1.56 | 71.82 |  | 72.81 | 0.99 | 1.54
37 | BC1508 | 中砂 | m3 | 6.348 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 450.04
38 | 80210555@1 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 4.9 | 264 |  |  | -264 | -1293.6
39 | 80210557 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 106.02 | 277 |  |  | -277 | -29367.46
40 | 80210559@1 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 0.603 | 296.69 |  | 320.36 | 23.67 | 14.27
41 | 80210561 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 65.379 | 306.68 |  |  | -306.68 | -20050.34
42 | 80010117@1 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.062 | 222.51 |  | 368.9 | 146.39 | 9.11
43 | 80010312@1 | 预拌防水水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.198 | 239.89 |  | 368.9 | 129.01 | 25.54
44 | CY | 柴油 | kg | 33.54 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 67.41
45 | CY@1 | 柴油 | kg | 24.918 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 50.09
46 | DIAN | 电 | kW·h | 84.248 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 2.53
47 | DIAN@1 | 电 | kW·h | 344.937 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 10.35
48 | RG | 人工 | 工日 | 4.179 | 85 |  | 100 | 15 | 62.68
|  | 合 计 | [6 empty] | -134297.2

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【排水工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 62638.33
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度2米内 3.人工挖沟槽土 | m3 | 33.468 | 101.04 | 3381.61
2 | 040101001002 | 挖运土方 | 挖运沟槽土方 1.反铲挖掘机挖土（装车）、自卸汽车运输 2.运距：运距自行考虑 | m3 | 635.895 | 38.8 | 24672.73
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:详见设计 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 200.809 | 153.33 | 30790.04
4 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:详见设计 2.填方来源:利用开挖土方 | m3 | 267.745 | 14.17 | 3793.95
|  | 管网工程 |  |  |  |  | 63266.05
|  | 雨水 |  |  |  |  | 52589.05
5 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE缠绕增强管(B型结构) DN300 雨水口连接管环刚度≥8KN/平方米 2.连接形式:承插式内电熔连接 | m | 112 | 13.65 | 1528.8
6 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.II级钢筋混凝土承插管DN500人机配合铺设 | m | 76 | 17.96 | 1364.96
7 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.DN600橡胶圈接口 | 个 | 37 | 75.08 | 2777.96
8 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.II级钢筋混凝土承插管DN600人机配合铺设 | m | 85 | 23.19 | 1971.15
9 | 040501001004 | 混凝土管 | 1.DN600橡胶圈接口 | 个 | 41.5 | 74.14 | 3076.81
本页小计 | [6 empty] | 73358.01
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.检查井20S515,第29页 2.规格：φ1000 3.井盖为D400（可调式防沉，防盗，铸铁调节环） 4.垫层混凝土C20，其他参考图集 | 座 | 9 | 556.9 | 5012.1
11 | 040504009001 | 雨水口 | 1.双篦偏沟式雨水口，做法详见图集15MR105-8,页3-19 2.环保型铸铁篦子 | 座 | 14 | 335.86 | 4702.04
12 | 040303002001 | 混凝土基础 | C20混凝土基础基座 | m3 | 76.236 | 125.51 | 9568.38
13 | 040303002002 | 混凝土基础 | C30砼包封 | m3 | 46.967 | 154.49 | 7255.93
14 | 040305001001 | 垫层 | 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 2.C20素砼 | m3 | 28.734 | 51.42 | 1477.5
15 | 040305001002 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 10.08 | 232.87 | 2347.33
16 | 040504002002 | 挂网 | 检查井防坠网，要求详见图纸，含预埋及网安装等费用 | 座 | 9 | 8.62 | 77.58
17 | 040504005001 | 预制混凝土井筒 | 预制φ700钢筋混凝土井筒 | 座 | 9 | 107.96 | 971.64
18 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类:光圆钢筋 | t | 1.106 | 2248.11 | 2486.41
19 | 040901002002 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:φ18以内 | t | 4.477 | 1056.19 | 4728.56
20 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:φ10以内 | t | 1.333 | 2432.03 | 3241.9
污水
|  | 其他 |  |  |  |  | 10677
本页小计 | [6 empty] | 41869.37
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.现状道路破复 2.结算据实调整 | m2 | 50 | 120 | 6000
22 | 040501004002 | 塑料管 | 1、upvc盲管 | m | 402 | 8.5 | 3417
23 | 040504009002 | 雨水口 | 1、塑料清扫口 | 座 | 42 | 30 | 1260
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 125904.38
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 25918.55
24 | 041102002001 | 基础模板 | 雨水管基模板（含包封模板） | m2 | 340.12 | 33.83 | 11506.26
25 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.检查井垫层模板 2.管道垫层模板 | m2 | 60.812 | 26 | 1581.11
26 | 041102034001 | 池底模板 | 检查井基础模板 | m2 | 10.54 | 54.04 | 569.58
27 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 1.检查井井墙模板 2.1700*1100 | m2 | 19.376 | 48.04 | 930.82
28 | 041102035002 | 池壁（隔墙）模板 | 圆形检查井井墙模板 | m2 | 141.3 | 54.29 | 7671.18
29 | 041102033001 | 井顶（盖）板模板 | 检查井盖板模板 | m2 | 13.645 | 22.08 | 301.28
30 | 041102037001 | 其他预制构件模板 | 井筒及调节环模板 | m2 | 5.12 | 26.36 | 134.96
31 | 041101005001 | 井字架 | 钢管井字架井深4米内 | 座 | 16 | 201.46 | 3223.36
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 25918.55
本页小计 | [6 empty] | 36595.55
合 计 | [6 empty] | 151822.93
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【排水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【排水工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | 151822.93 |  | 3 | 4554.69
表—13

## 表-04 单位工程招标要约价汇总表【交通设施】
单位工程招标要约价汇总表
工程名称：交通设施 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 | 10639.41
1.1 | 交安设施 | 10639.41
1.1 | 其中：定额人工费 | 2756.07
1.2 | 其中：定额机械费 | 1752.81
二 | 单价措施项目清单计价合计 | 2758.77
2.1 | 其中：定额人工费 | 1054.12
2.2 | 其中：定额机械费 | 15.32
三 | 总价措施项目清单计价合计
3.1 | 安全文明施工措施费
3.1.1 | 安全文明环保费
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | －
五 | 规费 |  |  | －
5.1 | 市政建筑工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.2 | 市政安装工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.3 | 市政工程机械大型土石方工程规费
5.3.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.3.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.3.3 | 工程排污费 |  |  | －
六 | 税金 | 401.95 |  | －
八 | 工程总造价 | 13800.13
表—04
单位工程招标要约价汇总表
工程名称：交通设施 |  |  | 第 2 页 共 2 页
招标要约价合计 |  | 13800.13 |  | 0.00
表—04

## 表-05 主要材料及价差汇总表【交通设施】
主要材料及价差汇总表
工程名称：交通设施 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 44.825 | 85 |  | 100 | 15 | 672.38
2 | 01000101 | 型钢 (综合) | kg | 11.815 | 3.78 |  | 3.1 | -0.68 | -8.03
3 | 01010101 | HPB300 φ10以内 | kg | 20.655 | 3.23 |  |  | -3.23 | -66.72
4 | 01010211 | 钢筋 HRB400以内φ12～18 | kg | 592.45 | 3.07 |  |  | -3.07 | -1818.82
5 | 01030727 | 镀锌铁丝 φ0.7 | kg | 4.102 | 7.6 |  | 3.55 | -4.05 | -16.61
6 | 01290285 | 中厚钢板 δ15以内 | kg | 57.205 | 3.48 |  | 2.04 | -1.44 | -82.38
7 | 02310119@1 | 无纺土工布 | m2 | 2.709 | 8.8 |  | 1.86 | -6.94 | -18.8
8 | 03011604 | 地脚螺栓(成套) | kg | 94.86 | 4.2 |  | 3.1 | -1.1 | -104.35
9 | 05030105 | 板枋材 | m3 | 0.304 | 1028.63 |  | 1180.42 | 151.79 | 46.19
10 | 13110106 | 热熔标线涂料 | kg | 272.25 | 25.72 |  | 3.55 | -22.17 | -6035.78
11 | 34110103@1 | 电 | kW·h | 9.44 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 0.28
12 | 34110117 | 水 | m3 | 6.807 | 3.27 |  | 4.51 | 1.24 | 8.44
13 | 35010166 | 组合钢模板 | kg | 32.002 | 3.73 |  | 4.64 | 0.91 | 29.12
14 | 35020106 | 钢模板连接件 | kg | 65.359 | 3.12 |  | 4.64 | 1.52 | 99.35
15 | 36210136 | 反光材料 （玻璃珠） | kg | 24.2 | 3.86 |  | 3.99 | 0.13 | 3.15
16 | B01010101-1 | 钢筋 HPB300φ10以内 | kg | 24.48 | 3.23 |  |  | -3.23 | -79.07
17 | 80210561 | 预拌混凝土 C30 非泵送 | m3 | 2.262 | 306.68 |  |  | -306.68 | -693.83
18 | 80210561@1 | 预拌混凝土 C30 非泵送 | m3 | 21.392 | 306.68 |  |  | -306.68 | -6560.44
19 | CY | 柴油 | kg | 51.743 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 104
20 | CY@1 | 柴油 | kg | 19.694 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 39.58
21 | DIAN | 电 | kW·h | 85.083 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 2.55
22 | DIAN@1 | 电 | kW·h | 22.688 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 0.68
23 | QY@1 | 汽油 | kg | 9.635 | 6.46 |  | 9.06 | 2.6 | 25.05
24 | RG | 人工 | 工日 | 6.053 | 85 |  | 100 | 15 | 90.79
|  | 合 计 | [6 empty] | -14363.27

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【交通设施】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通设施 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 交安设施 |  |  |  |  | 10639.41
1 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 机械挖基坑 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米内 3.场内转运1KM | m3 | 49.191 | 3.4 | 167.25
2 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 人工挖基坑土方，深度2米内 | m3 | 2.589 | 101.37 | 262.45
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 2.填方来源:利用开挖土方 | m3 | 26.46 | 21.44 | 567.3
4 | 040103002003 | 挖运沟槽土方 | 1.反铲挖掘机挖土（装车）、自卸汽车运输 2.运距：自行考虑 | m3 | 25.32 | 38.8 | 982.42
5 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.立柱基础 2.C30混凝土 | m3 | 21.18 | 35.33 | 748.29
6 | 040303024001 | 混凝土其他构件 | 1.立柱包封 2.C20混凝土 | m3 | 2.24 | 294.9 | 660.58
7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:φ10以内 | t | 0.024 | 2432.09 | 58.37
8 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:φ18以内 | t | 0.578 | 1056.17 | 610.47
9 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种:反光涂料 2.工艺:热熔 | m2 | 25 | 32.01 | 800.25
10 | 040205008001 | 横道线 | 1.材料品种:反光涂料 2.工艺:热熔 | m2 | 22 | 32.01 | 704.22
11 | 040205007001 | 标记 | 1.材料品种:反光涂料 2.工艺:热熔 | m2 | 13.5 | 32.01 | 432.14
本页小计 | [6 empty] | 5993.74
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通设施 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 040205003001 | 标杆 | 1.类型:悬臂式标志立杆 2.材质:Q235钢 3.规格尺寸:柱φ219*10*6800mm 4.油漆品种:镀锌600g/M2 5.其他参数要求详见图纸设计 | 根 | 4 | 634.84 | 2539.36
13 | 040205004003 | 标志杆 | 1.类型:单柱杆1450*430 2.材质:热轧Q235B钢 3.规格尺寸:柱φ89*6.0*2900mm 4.油漆品种:镀锌600g/M2 5.其他参数要求详见图纸设计 | 根 | 5 | 84.27 | 421.35
14 | 040205004005 | 标志杆 | 1.类型:单柱杆 2.材质:热轧Q235B钢 3.规格尺寸:柱φ89*4.5*3579mm 4.油漆品种:镀锌600g/M2 5.其他参数要求详见图纸设计 | 根 | 3 | 84.27 | 252.81
15 | 040205004008 | 标志杆 | 1.类型:单柱杆 2.材质:热轧Q235B钢 3.规格尺寸:柱φ89*4.5*3600mm 4.油漆品种:镀锌600g/M2 5.其他参数要求详见图纸设计 | 根 | 4 | 84.27 | 337.08
本页小计 | [6 empty] | 3550.6
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通设施 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 040901010001 | 路灯基础预埋地脚螺栓 | 1.名称:4xM20x713mm(单柱式标志立杆固定螺栓) | t | 0.093 | 5491.93 | 510.75
17 | 040901010002 | 路灯基础预埋法兰盘 | 1.名称:300x300x10mm(单柱式标志立杆预埋钢板) | t | 0.085 | 6874.35 | 584.32
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 10639.41
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 2758.77
18 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:标志牌基础模板 | m2 | 54.24 | 34.88 | 1891.89
19 | 040303024003 | 混凝土其他构件 | 1.立柱包封模板 | m2 | 9.44 | 91.83 | 866.88
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 2758.77
本页小计 | [6 empty] | 3853.84
合 计 | [6 empty] | 13398.18
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【交通设施】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通设施 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【交通设施】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：交通设施 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【交通设施】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：交通设施 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | 13398.18 |  | 3 | 401.95
表—13

## 表-04 单位工程招标要约价汇总表【照明工程】
单位工程招标要约价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 | 90135.29
1.1 | 其中：定额人工费 | 26267.15
1.2 | 其中：定额机械费 | 2772.89
二 | 单价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：定额人工费
2.2 | 其中：定额机械费
三 | 总价措施项目清单计价合计
3.1 | 安全文明施工措施费
3.1.1 | 安全文明环保费
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | －
五 | 规费 |  |  | －
5.1 | 市政建筑工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.2 | 市政安装工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.3 | 市政工程机械大型土石方工程规费
5.3.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.3.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.3.3 | 工程排污费 |  |  | －
六 | 税金 | 2704.06 |  | －
八 | 工程总造价 | 92839.35
招标要约价合计 |  | 92839.35 |  | 0.00
表—04

## 表-05 主要材料及价差汇总表【照明工程】
主要材料及价差汇总表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 309.022 | 85 |  | 100 | 15 | 4635.32
2 | 01000101 | 型钢 (综合) | kg | 27.939 | 3.78 |  | 3.1 | -0.68 | -19
3 | 01010101 | HPB300 φ10以内 | kg | 48.843 | 3.23 |  |  | -3.23 | -157.76
4 | 01010101@2 | HPB300 φ10以内 | kg | 105.06 | 3.23 |  |  | -3.23 | -339.34
5 | 01010211@2 | 钢筋 HRB400以内φ12～18 | kg | 295.2 | 3.07 |  |  | -3.07 | -906.26
6 | 01030111 | 钢丝 φ2.0 | kg | 0.078 | 4.19 |  | 3.19 | -1 | -0.08
7 | 01030713 | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 | kg | 6.339 | 7.6 |  | 5.32 | -2.28 | -14.45
8 | 01030727 | 镀锌铁丝 φ0.7 | kg | 3.238 | 7.6 |  | 3.55 | -4.05 | -13.12
9 | 01030727@1 | 镀锌铁丝 φ0.7 | kg | 0.018 | 7.6 |  | 3.55 | -4.05 | -0.07
10 | 01130161 | 扁钢 45×4 | kg | 4.16 | 3.14 |  | 3.31 | 0.17 | 0.71
11 | 01130311 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 1.5 | 3.66 |  | 3.45 | -0.21 | -0.32
12 | 01290285 | 中厚钢板 δ15以内 | kg | 135.273 | 3.48 |  | 2.04 | -1.44 | -194.79
13 | 02310119 | 无纺土工布 | m2 | 3.116 | 8.8 |  | 1.86 | -6.94 | -21.62
14 | 03011604 | 地脚螺栓(成套) | kg | 231.54 | 4.2 |  | 3.1 | -1.1 | -254.69
15 | 04030143 | 砂子(中粗砂) | m3 | 119.68 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 8484.12
16 | 04030147 | 砂子(中砂) | m3 | 4.132 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 292.94
17 | 04130101@2 | 标准砖 240×115×53 | 块 | 6402.85 | 0.47 |  |  | -0.47 | -3009.34
18 | 05030105 | 板枋材 | m3 | 0.235 | 1028.63 |  | 1180.42 | 151.79 | 35.7
19 | 13010163 | 调和漆 | kg | 0.05 | 8.57 |  | 9.05 | 0.48 | 0.02
20 | 13050141 | 醇酸防锈漆 | kg | 13.56 | 28.12 |  | 7.98 | -20.14 | -273.1
21 | 14030121 | 汽油(综合) | kg | 1.898 | 6.46 |  | 9.06 | 2.6 | 4.93
22 | 14030121@1 | 汽油(综合) | kg | 1.4 | 6.46 |  | 9.06 | 2.6 | 3.64
23 | 14050116 | 溶剂汽油 200# | kg | 3.39 | 6.46 |  | 5.32 | -1.14 | -3.86
24 | 18031741 | 锁紧螺母 M3×100 | 个 | 48.168 | 19.56 |  | 17.74 | -1.82 | -87.67
25 | 28010123 | 硬铜绞线 TJ-16mm2 | m | 59.76 | 7.92 |  | 4.43 | -3.49 | -208.56
26 | 34110103 | 电 | kW·h | 15.511 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 0.47
27 | 34110117 | 水 | m3 | 51.768 | 3.27 |  | 4.51 | 1.24 | 64.19
28 | 34110117@1 | 水 | m3 | 0.111 | 3.27 |  | 4.51 | 1.24 | 0.14
29 | 35010116 | 木模板 | m3 | 0.057 | 1028.63 |  | 975.61 | -53.02 | -3
30 | 35010116@2 | 木模板 | m3 | 0.158 | 1028.63 |  | 975.61 | -53.02 | -8.4
主要材料及价差汇总表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
31 | 35010166 | 组合钢模板 | kg | 46.256 | 3.73 |  | 4.64 | 0.91 | 42.09
32 | 35020106 | 钢模板连接件 | kg | 94.472 | 3.12 |  | 4.64 | 1.52 | 143.6
33 | 36010145 | 铸铁井盖井座 | 套 | 12.12 | 320 |  |  | -320 | -3878.4
34 | BC1340@3 | 线夹 电缆穿刺线夹（截面mm2以下） 25 | 只 | 30 | 34.29 |  | 10.64 | -23.65 | -709.5
35 | BC1480 | 硬塑料管接头 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 262.913 | 18.31 |  | 8.87 | -9.44 | -2481.89
36 | BC1508@1 | 中砂 | m3 | 2.625 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 186.11
37 | 80210555 | 预拌混凝土 C20 非泵送 | m3 | 6.151 | 264 |  |  | -264 | -1623.84
38 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 非泵送 | m3 | 24.604 | 296.69 |  | 320.36 | 23.67 | 582.37
39 | 80010117@1 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.002 | 222.51 |  | 368.9 | 146.39 | 0.28
40 | CY | 柴油 | kg | 52.75 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 106.03
41 | CY@2 | 柴油 | kg | 0.243 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 0.49
42 | CY@4 | 柴油 | kg | 4.071 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 8.18
43 | DIAN | 电 | kW·h | 538.544 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 16.16
44 | QY | 汽油 | kg | 1.376 | 6.46 |  | 9.06 | 2.6 | 3.58
45 | QY@4 | 汽油 | kg | 68.796 | 6.46 |  | 9.06 | 2.6 | 178.87
46 | RG | 人工 | 工日 | 5.003 | 85 |  | 100 | 15 | 75.04
47 | RG@1 | 人工 | 工日 | 0.06 | 85 |  | 100 | 15 | 0.91
|  | 合 计 | [6 empty] | 656.83

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【照明工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 整个项目 |  |  |  |  | 90135.29
1 | 040805004010 | 路灯 | 1.名称：单臂钢管路灯 2.规格: 灯杆H=13m B型杆 3.光源：LED100W 防护等级IP65 4.灯杆材料:国标优质Q235,内外热镀锌 5.详见图纸大样说明 | 套 | 2 | 124.21 | 248.42
2 | 040805004013 | 路灯 | 1.名称：单臂钢管路灯 2.规格: 灯杆H=13m E型杆 3.光源：LED100W 防护等级IP65 4.灯杆材料:国标优质Q235,内外热镀锌 5.详见图纸大样说明 | 套 | 2 | 124.21 | 248.42
3 | 040805004011 | 路灯 | 1.名称：单臂钢管路灯 2.规格: 灯杆H=13m N2型杆 3.光源：LED100W 防护等级IP65 4.灯杆材料:国标优质Q235,内外热镀锌 5.详见图纸大样说明 | 套 | 2 | 124.21 | 248.42
本页小计 | [6 empty] | 745.26
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 040805004014 | 路灯 | 1.名称：单臂钢管路灯 2.规格: 灯杆H=13m (常规路灯，无交通设施) 3.光源：LED100W 防护等级IP65 4.灯杆材料:国标优质Q235,内外热镀锌 5.详见图纸大样说明 | 套 | 1 | 124.21 | 124.21
5 | 040801010001 | 配电箱 | 1.路灯控制箱 | 台 | 1 | 441.79 | 441.79
6 | 040303001002 | 路灯混凝土垫层 | 1.名称：现浇混凝土构件 垫层 混凝土 2.规格：C15 | m3 | 2.592 | 148.33 | 384.47
7 | 041102001002 | 路灯垫层模板 | 1.名称：现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 | m2 | 5.76 | 29.59 | 170.44
8 | 040303002006 | 路灯混凝土基础 | 1.名称：现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土 2.规格：C25 | m3 | 24.36 | 354.65 | 8639.27
9 | 041102002002 | 路灯基础模板 | 1.名称：现浇混凝土构件 混凝土基础 模板 | m2 | 78.4 | 40.13 | 3146.19
10 | 040901010001 | 路灯基础预埋地脚螺栓 | 1.名称:4XM24(灯杆固定螺栓) | t | 0.227 | 5894.05 | 1337.95
11 | 040901010003 | 路灯基础预埋法兰盘 | 1.名称:预埋钢板400*400*20mm | t | 0.201 | 7979.2 | 1603.82
12 | 040901001001 | 路灯基础现浇构件钢筋 | 1.名称：钢筋制作、安装 2.规格：圆钢φ10以内 | t | 0.103 | 2248.06 | 231.55
本页小计 | [6 empty] | 16079.69
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 040901001002 | 路灯基础现浇构件钢筋 | 1.名称：钢筋制作、安装 2.规格：带肋钢筋 φ18以内 | t | 0.288 | 1298.57 | 373.99
14 | 040806002002 | 路灯基础接地母线 | 1.名称：接地母线敷设 2.规格：40*4 | m | 220 | 28.6 | 6292
15 | 040806001002 | 路灯基础接地极 | 1.名称：接地极 普通土 2.规格：接地角钢L50x50X5 L=2.5m | 根 | 16 | 66.19 | 1059.04
16 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称：供电系统,接地装置调试 路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 8 | 30.64 | 245.12
17 | 040101003007 | 人工挖路灯基础基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度2米内 3.人工挖基坑土方 | m3 | 3.52 | 127.09 | 447.36
18 | 040101003004 | 机械挖路灯基础基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度2米内 3.机械挖土不装车 | m3 | 66.88 | 3.56 | 238.09
19 | 040103001002 | 路灯基础机械回填方 | 1.密实度要求:详见设计 2.填方来源、运距:利用开挖土方 | m3 | 43.448 | 21.39 | 929.35
20 | 040103002011 | 挖运路灯基础土方 | 1.反铲挖掘机挖土（装车）、自卸汽车运输 2.运距：自行考虑 | m3 | 26.952 | 38.8 | 1045.74
21 | 040803001004 | 电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格：YJV-0.6/1kV-5X25mm2 | m | 220 | 6.41 | 1410.2
本页小计 | [6 empty] | 12040.89
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 040803005005 | 绝缘穿刺线夹 | 1.名称:绝缘穿刺线夹 2.规格：主线截面25mm2，支线截面2.5mm2 | 个 | 30 | 46.81 | 1404.3
23 | 040804002001 | 配线 | 1.名称：上杆线BVV-3*2.5mm2 | m | 200 | 6.25 | 1250
24 | 040804001001 | 配管 | 1.材质及规格:钢管 SC100 | m | 300 | 21.17 | 6351
25 | 040804001002 | 配管 | 1.材质及规格:电缆保护管 2.规格：PVC-U φ110 | m | 1350 | 11.14 | 15039
26 | 040101002004 | 人工挖管道基础基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度2米内 3.人工挖沟槽土 | m3 | 10 | 100.94 | 1009.4
27 | 040101002003 | 机械挖管道基础基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度2米内 3.机械挖土装车 | m3 | 190 | 3.45 | 655.5
28 | 040103001003 | 管道基础机械回填方 | 1.密实度要求:详见设计 2.填方来源、运距:利用开挖土方 | m3 | 90 | 21.4 | 1926
29 | 040103002012 | 挖运管道基础土方 | 1.反铲挖掘机挖土（装车）、自卸汽车运输 2.运距：自行考虑 | m3 | 110 | 38.8 | 4268
30 | 040103001005 | 管道基础回填砂 | 1、填方材料品种：中粗砂 2、密实度：符合设计图纸及规范要求 | m3 | 110 | 153.33 | 16866.3
31 | 040303001001 | 接线井 混凝土垫层 | 1.名称：现浇混凝土构件 垫层 混凝土 2.规格：C15 | m3 | 3.503 | 148.33 | 519.6
本页小计 | [6 empty] | 49289.1
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 041102001001 | 接线井 垫层模板 | 1.名称：现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 | m2 | 10.08 | 29.44 | 296.76
33 | 040305004002 | 接线井 砖砌体 | 1.名称：砖砌电缆井 | m3 | 11.981 | 496.12 | 5944.01
34 | 010512008002 | 接线井 井盖板 | 1.名称：铸铁井盖井座 | 块 | 12 | 69.64 | 835.68
35 | 040308001003 | 接线井 水泥砂浆抹面 | 1.名称：非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 | m2 | 38.4 | 37.84 | 1453.06
36 | 040308001004 | 接线井 水泥砂浆抹面 | 1.名称：非定型井 砖墙 抹灰 井外侧 | m2 | 61.44 | 26.14 | 1606.04
37 | 04B001 | 单灯监控器 | 1.名称:单灯监控器 2.NB-IoT无线通讯方式，实现对灯具的远程开、关、查询、调光、电参数获取、故障判断并报警等功能，报警包括：灯具故障、补偿电容故障、保险丝故障、电源故障、灯具漏电、灯杆倾斜、过压、过流等多种主动报警功能 | 个 | 8 | 230.6 | 1844.8
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 90135.29
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [6 empty] | 11980.35
合 计 | [6 empty] | 90135.29
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【照明工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【照明工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
表—12

## 表-04 单位工程招标要约价汇总表【监控工程】
单位工程招标要约价汇总表
工程名称：监控工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 | 56236.18
1.1 | 其中：定额人工费 | 16645.54
1.2 | 其中：定额机械费 | 2158.54
二 | 单价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：定额人工费
2.2 | 其中：定额机械费
三 | 总价措施项目清单计价合计
3.1 | 安全文明施工措施费
3.1.1 | 安全文明环保费
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | －
五 | 规费 |  |  | －
5.1 | 安装工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.2 | 市政建筑工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.3 | 市政安装工程规费
5.3.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.3.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.3.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.4 | 市政工程机械大型土石方工程规费
5.4.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.4.2 | 住房公积金 |  |  | －
表—04
单位工程招标要约价汇总表
工程名称：监控工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
5.4.3 | 工程排污费 |  |  | －
六 | 税金 | 1687.09 |  | －
八 | 工程总造价 | 57923.27
招标要约价合计 |  | 57923.27 |  | 0.00
表—04

## 表-05 主要材料及价差汇总表【监控工程】
主要材料及价差汇总表
工程名称：监控工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 195.815 | 85 |  | 100 | 15 | 2937.23
2 | 01010101@1 | HPB300 φ10以内 | kg | 80.58 | 3.23 |  |  | -3.23 | -260.27
3 | 01030713 | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 | kg | 5.396 | 7.6 |  | 5.32 | -2.28 | -12.3
4 | 01030727 | 镀锌铁丝 φ0.7 | kg | 0.999 | 7.6 |  | 3.55 | -4.05 | -4.05
5 | 01090513 | 镀锌圆钢 φ10 | t | 0.012 | 3996.23 |  | 3334.81 | -661.42 | -7.94
6 | 02310119 | 无纺土工布 | m2 | 0.088 | 8.8 |  | 1.86 | -6.94 | -0.61
7 | 04030143 | 砂子(中粗砂) | m3 | 93.082 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 6598.55
8 | 04030147 | 砂子(中砂) | m3 | 3.47 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 246.02
9 | 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 块 | 5964.094 | 0.47 |  |  | -0.47 | -2803.12
10 | 13010163 | 调和漆 | kg | 1.2 | 8.57 |  | 9.05 | 0.48 | 0.58
11 | 13050141 | 醇酸防锈漆 | kg | 25.312 | 28.12 |  | 7.98 | -20.14 | -509.78
12 | 13050177 | 防锈漆 | kg | 0.6 | 6.86 |  | 8.87 | 2.01 | 1.21
13 | 14030121 | 汽油(综合) | kg | 4.475 | 6.46 |  | 9.06 | 2.6 | 11.64
14 | 14050116 | 溶剂汽油 200# | kg | 6.328 | 6.46 |  | 5.32 | -1.14 | -7.21
15 | 18031741 | 锁紧螺母 M3×100 | 个 | 89.914 | 19.56 |  | 17.74 | -1.82 | -163.64
16 | 28010123 | 硬铜绞线 TJ-16mm2 | m | 111.552 | 7.92 |  | 4.43 | -3.49 | -389.32
17 | 34110103 | 电 | kW·h | 0.073 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03
18 | 34110117 | 水 | m3 | 35.895 | 3.27 |  | 4.51 | 1.24 | 44.51
19 | 35010116 | 木模板 | m3 | 0.056 | 1028.63 |  | 975.61 | -53.02 | -2.96
20 | 36010209@3 | C25钢筋砼井盖 600*600*60 | 套 | 20.2 | 190 |  |  | -190 | -3838
21 | BC1480 | 硬塑料管接头 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 58.425 | 18.31 |  | 8.87 | -9.44 | -551.53
22 | BC1508 | 中砂 | m3 | 0.687 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 48.72
23 | BC1508@1 | 中砂 | m3 | 0.673 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 47.74
24 | 80210559@1 | 预拌混凝土 C25 非泵送 | m3 | 0.141 | 296.69 |  | 320.36 | 23.67 | 3.35
25 | CY | 柴油 | kg | 40.352 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 81.11
26 | CY@1 | 柴油 | kg | 8.869 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 17.83
27 | DIAN | 电 | kW·h | 272.109 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 8.16
28 | QY | 汽油 | kg | 17.274 | 6.46 |  | 9.06 | 2.6 | 44.91
29 | QY@2 | 汽油 | kg | 37.685 | 6.46 |  | 9.06 | 2.6 | 97.98
30 | RG | 人工 | 工日 | 3.654 | 85 |  | 100 | 15 | 54.82
|  | 合 计 | [6 empty] | 1693.63

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【监控工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：监控工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 整个项目 |  |  |  |  | 56236.18
1 | 040803001003 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格：YJV-0.6/1kV-3×4mm² | m | 250 | 4.31 | 1077.5
2 | 040804002003 | 配线 | 1.名称:控制电缆 2.规格：RVV 3*1.5mm² | m | 200 | 4.34 | 868
3 | 040804002004 | 配线 | 1.名称:视频线 2.规格：RVVP 2*1.5mm² | m | 200 | 3.89 | 778
4 | 040804002005 | 配线 | 1.名称:视频线 2.规格：UTP-CAT5e | m | 200 | 2.77 | 554
5 | 030507008004 | 闭路电视摄像机 | 1.名称：交叉口交通监控球机 400万像素星光系列8寸网络高清高速智能球机 2.含电源等相关设备;室外快球、日夜型、性能及参数应符合市交警局的使用要求 3.参数详见图纸、产品需满足南昌市交管局接入要求 | 台 | 3 | 191.03 | 573.09
6 | 040205014009 | 信号杆 | 1.交叉口交通监控横臂L=3m | 套 | 3 | 105.21 | 315.63
7 | 030501003001 | 电子警察控制箱 | 1.名称：闭路电视杆上控制机箱 2.含箱体及箱内元器件 | 台 | 3 | 388.71 | 1166.13
8 | 040305004001 | 信号灯检查井 砖砌体 | 1.名称：矩形接线井 砖砌体 | m3 | 11.16 | 534.4 | 5963.9
9 | 040303016001 | 信号灯检查井 压顶 | 1.名称：手孔井 压顶 2.规格：C25 | m3 | 0.138 | 354.78 | 48.96
本页小计 | [6 empty] | 11345.21
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：监控工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 070205001002 | 信号灯检查井 铸铁盖板 | 1.名称：C25钢筋砼井盖 2.规格：600*600*60 | 套 | 20 | 75.84 | 1516.8
11 | 040901001003 | 信号灯检查井 现浇构件钢筋 | 1.名称：钢筋制作、安装 2.规格：圆钢 φ10以内 | t | 0.079 | 2248.11 | 177.6
12 | 040308001001 | 信号灯检查井 水泥砂浆抹面 | 1.名称：1:2.5水泥砂浆批挡 | m2 | 25.6 | 37.84 | 968.7
13 | 040103001004 | 信号灯检查井 回填砂 | 1、填方材料品种：中粗砂 2、密实度：符合设计图纸及规范要求 | m3 | 0.32 | 167.88 | 53.72
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度2米内 3.人工挖沟、槽土方 | m3 | 12.24 | 100.61 | 1231.47
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度2米内 3.机械挖土不装车 | m3 | 232.56 | 3.15 | 732.56
16 | 040103001006 | 回填方 | 1、填方材料品种：中粗砂 2、密实度：符合设计图纸及规范要求 | m3 | 85.2 | 153.33 | 13063.72
17 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:详见设计 2.填方来源:利用开挖土方 | m3 | 159.6 | 21.4 | 3415.44
18 | 040103002003 | 挖运沟槽土方 | 1.反铲挖掘机挖土（装车）、自卸汽车运输 2.运距：自行考虑 | m3 | 85.2 | 38.8 | 3305.76
本页小计 | [6 empty] | 24465.77
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：监控工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:通讯保护管 2.规格:PE φ100x4.2 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 300 | 16.9 | 5070
20 | 040804001002 | 配管 | 1.材质及规格:钢管 SC100 | m | 560 | 21.17 | 11855.2
21 | 040501014001 | 破路埋管 | 破路埋管及路面恢复 | 项 | 1 | 3500 | 3500
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 56236.18
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [6 empty] | 20425.2
合 计 | [6 empty] | 56236.18
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【监控工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：监控工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【监控工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：监控工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【监控工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：监控工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | 56236.18 |  | 3 | 1687.09
表—13

## 表-04 单位工程招标要约价汇总表【电力工程】
单位工程招标要约价汇总表
工程名称：电力工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 | 293583.8
1.1 | 其中：定额人工费 | 106938.96
1.2 | 其中：定额机械费 | 11234.14
二 | 单价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：定额人工费
2.2 | 其中：定额机械费
三 | 总价措施项目清单计价合计
3.1 | 安全文明施工措施费
3.1.1 | 安全文明环保费
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | －
五 | 规费 |  |  | －
5.1 | 市政建筑工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.2 | 市政安装工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.3 | 市政工程机械大型土石方工程规费
5.3.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.3.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.3.3 | 工程排污费 |  |  | －
六 | 税金 | 8807.51 |  | －
八 | 工程总造价 | 302391.31
招标要约价合计 |  | 302391.31 |  | 0.00
表—04

## 表-05 主要材料及价差汇总表【电力工程】
主要材料及价差汇总表
工程名称：电力工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 1258.105 | 85 |  | 100 | 15 | 18871.57
2 | 01000101@2 | 型钢 (综合) | kg | 194.6 | 3.78 |  | 3.1 | -0.68 | -132.33
3 | 01010101@3 | HPB300 φ10以内 | kg | 3571.56 | 3.23 |  |  | -3.23 | -11536.14
4 | 01010129@4 | 钢筋 HRB400 φ10以内 | kg | 20.4 | 3.22 |  |  | -3.22 | -65.69
5 | 01010211 | 钢筋 HRB400以内φ12～18 | kg | 7832.025 | 3.07 |  |  | -3.07 | -24044.32
6 | 01010212@2 | 钢筋 HRB400以内φ20～25 | kg | 1706.625 | 3.07 |  |  | -3.07 | -5239.34
7 | 01030713 | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 | kg | 8.228 | 7.6 |  | 5.32 | -2.28 | -18.76
8 | 01030727 | 镀锌铁丝 φ0.7 | kg | 121.699 | 7.6 |  | 3.55 | -4.05 | -492.88
9 | 01030753 | 镀锌铁丝 φ3.5 | kg | 56.548 | 7.6 |  | 6.56 | -1.04 | -58.81
10 | 01130161@4 | 扁钢 45×4 | kg | 14.56 | 3.14 |  | 3.31 | 0.17 | 2.48
11 | 01290285@2 | 中厚钢板 δ15以内 | kg | 942.2 | 3.48 |  | 2.04 | -1.44 | -1356.77
12 | 02330101 | 草袋 | 个 | 112.058 | 1.03 |  | 2.5 | 1.47 | 164.72
13 | 03210439 | 零星卡具 | kg | 135.27 | 4.24 |  | 3.29 | -0.95 | -128.51
14 | 04030143 | 砂子(中粗砂) | m3 | 245.888 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 17431
15 | 34110103 | 电 | kW·h | 212.027 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 6.36
16 | 34110117 | 水 | m3 | 234.808 | 3.27 |  | 4.51 | 1.24 | 291.16
17 | 35010116 | 木模板 | m3 | 6.346 | 1028.63 |  | 975.61 | -53.02 | -336.45
18 | 35010166 | 组合钢模板 | kg | 1.709 | 3.73 |  | 4.64 | 0.91 | 1.56
19 | 35020106 | 钢模板连接件 | kg | 0.945 | 3.12 |  | 4.64 | 1.52 | 1.44
20 | 35020211 | 复合木模板面板 | m2 | 8.676 | 47.83 |  | 31.04 | -16.79 | -145.67
21 | 35030113@2 | 脚手架钢管 | kg | 3.997 | 2.88 |  | 3.61 | 0.73 | 2.92
22 | 35030129 | 木脚手板 | m3 | 0.014 | 1028.63 |  | 975.61 | -53.02 | -0.74
23 | 35030163 | 木支撑 | m3 | 8.401 | 1028.63 |  | 975.61 | -53.02 | -445.45
24 | 36010139@7 | φ950球墨铸铁超重型带锁防盗井盖 | 套 | 28 | 275.67 |  |  | -275.67 | -7718.76
25 | 80210321@3 | 防水混凝土 C30(抗渗等级P6) 非泵送 | m3 | 150.318 | 360 |  |  | -360 | -54114.59
26 | B01010169@1 | 钢筋 HPB300φ12～18 | kg | 3372.25 | 3.4 |  |  | -3.4 | -11465.65
27 | BC1480 | 硬塑料管接头 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 92.312 | 18.31 |  | 8.87 | -9.44 | -871.42
主要材料及价差汇总表
工程名称：电力工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
28 | BC1482 | 硬塑料管接头 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 546.079 | 41.15 |  | 13.3 | -27.85 | -15208.3
29 | BC1508 | 中砂 | m3 | 0.962 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 68.21
30 | BC1508@1 | 中砂 | m3 | 17.23 | 63.08 |  | 133.97 | 70.89 | 1221.44
31 | 80210555 | 预拌混凝土 C20 非泵送 | m3 | 63.913 | 264 |  |  | -264 | -16872.98
32 | 80210561 | 预拌混凝土 C30 非泵送 | m3 | 103.929 | 306.68 |  |  | -306.68 | -31872.95
33 | 80210561@3 | 防水混凝土 C30(抗渗等级P6) 非泵送 | m3 | 3.505 | 306.68 |  |  | -306.68 | -1074.82
34 | 80010117 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.035 | 222.51 |  | 368.9 | 146.39 | 5.15
35 | CY | 柴油 | kg | 237.88 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 478.14
36 | CY@1 | 柴油 | kg | 16.386 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 32.94
37 | CY@3 | 柴油 | kg | 11.339 | 5.53 |  | 7.54 | 2.01 | 22.79
38 | DIAN | 电 | kW·h | 2013.188 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 60.4
39 | QY | 汽油 | kg | 273.88 | 6.46 |  | 9.06 | 2.6 | 712.09
40 | RG | 人工 | 工日 | 20.362 | 85 |  | 100 | 15 | 305.43
41 | RG@1 | 人工 | 工日 | 1.899 | 85 |  | 100 | 15 | 28.48
|  | 合 计 | [6 empty] | -143493.05

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电力工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 整个项目 |  |  |  |  | 293583.8
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度2米内 3.人工挖沟、槽土方 | m3 | 58.5 | 100.94 | 5904.99
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度2米内 3.机械挖土不装车 | m3 | 1111.5 | 3.15 | 3501.23
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:详见设计 2.填方来源:利用开挖土方 | m3 | 581 | 21.4 | 12433.4
4 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：中粗砂 2、密实度：符合设计图纸及规范要求 | m3 | 226 | 153.33 | 34652.58
5 | 040103002003 | 挖运沟槽土方 | 1.反铲挖掘机挖土（装车）、自卸汽车运输 2.运距：自行考虑 | m3 | 310 | 38.8 | 12028
6 | 040303001003 | 混凝土井垫层 | 1.名称:砼垫层 2.规格:C15 | m3 | 19.754 | 120.15 | 2373.44
7 | 041102001004 | 混凝土井垫层模板 | 1.名称:现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 | m2 | 22.08 | 29.41 | 649.37
8 | 040601006001 | 混凝土井池底 | 1.名称:现浇钢筋混凝土平池底(厚度) 50cm以内 2.规格:防水混凝土 C30(抗渗等级P6) | m3 | 20.434 | 94.72 | 1935.51
9 | 041102034001 | 混凝土井池底模板 | 1.名称:现浇混凝土模板 平池底木模 | m2 | 104.582 | 53.65 | 5610.82
本页小计 | [6 empty] | 79089.34
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 040601007001 | 混凝土井池壁（隔墙） | 1.名称:现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2.规格:防水混凝土 C30(抗渗等级P6) | m3 | 87.252 | 165.14 | 14408.8
11 | 041102035001 | 混凝土井池壁（隔墙）模板 | 1.名称:现浇混凝土模板 矩形池壁 木模 | m2 | 657.04 | 36.25 | 23817.7
12 | 040601009001 | 混凝土井池梁 | 1.名称:现浇混凝土池梁 异型环梁 2.规格:防水混凝土 C30(抗渗等级P6) | m3 | 6.321 | 144.64 | 914.27
13 | 041102037001 | 混凝土井池梁模板 | 1.名称:现浇混凝土模板 异形梁 木模 | m2 | 52.99 | 72.84 | 3859.79
14 | 010512008001 | 混凝土井沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称:非定型井 井盖制作 2.规格:防水混凝土 C30(抗渗等级P6) | m3 | 34.825 | 158.93 | 5534.74
15 | 041102033001 | 混凝土井井顶（盖）板模板 | 1.名称:现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模 | m2 | 236.55 | 40.85 | 9663.07
16 | 040308001001 | 混凝土井 水泥砂浆抹面 | 1.名称：非定型井 聚合物水泥砂浆,厚度≥5mm 井内壁 | m2 | 268.11 | 28.34 | 7598.24
17 | 040308001002 | 混凝土井 水泥砂浆抹面 | 1.名称：非定型井 聚合物水泥砂浆,厚度≥5mm 井外壁 | m2 | 386.87 | 23.97 | 9273.27
18 | 040901001005 | 混凝土井 现浇构件钢筋 | 1.名称:钢筋制作、安装 2.规格:圆钢φ10以内 | t | 3.168 | 1817.81 | 5758.82
19 | 040901001006 | 混凝土井 现浇构件钢筋 | 1.名称:钢筋制作、安装 2.规格:圆钢φ18以内 | t | 3.29 | 972.79 | 3200.48
本页小计 | [6 empty] | 84029.18
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 040901001007 | 混凝土井 现浇构件钢筋 | 1.名称:钢筋制作、安装 2.规格:带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.02 | 1633 | 32.66
21 | 040901001008 | 混凝土井 现浇构件钢筋 | 1.名称:钢筋制作、安装 2.规格:带肋钢筋 φ18以内 | t | 4.141 | 1298.53 | 5377.21
22 | 040901001009 | 混凝土井 现浇构件钢筋 | 1.名称:钢筋制作、安装 2.规格:带肋钢筋 φ25以内 | t | 1.665 | 896.42 | 1492.54
23 | 040901009001 | 混凝土井 预埋铁件 | 1.名称:铁件制作、安装 预埋铁件 | t | 1.4 | 6321.95 | 8850.73
24 | 070205001001 | 混凝土井 铸铁盖板 | 1.名称:φ950球墨铸铁超重型带锁防盗井盖 2.重量约128.79kg | 套 | 28 | 84.69 | 2371.32
25 | 070205001002 | 混凝土井 井座 | 1.名称:非定型井井座制作 2.规格：防水混凝土 C30(抗渗等级P6) | m3 | 2.563 | 263.72 | 675.91
26 | 010512008002 | 混凝土井沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称:非定型井 井圈制作 2.规格:防水混凝土 C30(抗渗等级P6) | m3 | 0.912 | 263.45 | 240.27
27 | 041101005001 | 混凝土井 井字架 | 1.名称：钢管井字架井深(m以内) 4 | 座 | 7 | 250.24 | 1751.68
28 | 040806002001 | 混凝土井 接地母线 | 1.名称：接地母线敷设 2.规格：镀锌扁钢-50*5 | m | 358.4 | 22.73 | 8146.43
29 | 040806001001 | 混凝土井 接地极 | 1.名称：角钢接地极 普通土 2.规格：镀锌角钢50*50*5（2.5m） | 根 | 56 | 66.14 | 3703.84
本页小计 | [6 empty] | 32642.59
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:电力保护管 2.规格:MPP φ200x10 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 2804 | 20.13 | 56444.52
31 | 040804001003 | 配管 | 1.名称:通讯保护管 2.规格:PE φ100x4.2 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 474 | 16.9 | 8010.6
32 | 040303001002 | 管道垫层 | 1.名称:管道混凝土垫层 2.混凝土等级:C15 | m3 | 43.525 | 56.39 | 2454.37
33 | 040601017001 | 电力管道包封 | 1.名称:电力管道包封 2.规格:C30细石商品砼 | m3 | 102.898 | 117.21 | 12060.67
34 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.电力管道垫层模板 2.现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 | m2 | 24 | 29.39 | 705.36
35 | 041102001003 | 管道包封模板 | 1.电力管道包封模板 2.现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模 | m2 | 188 | 27.42 | 5154.96
36 | 040901001010 | 管道包封钢筋 | 1.名称:钢筋制作、安装 2.规格:带肋钢筋 φ18以内 | t | 3.5 | 1298.53 | 4544.86
37 | 04B001 | 管枕 | 1.名称:电力保护管枕 | 个 | 1370 | 5.5 | 7535
38 | 04B002 | 警示带 | 1.名称:警示带 | 米 | 257 | 3.55 | 912.35
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 293583.8
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [6 empty] | 97822.69
合 计 | [6 empty] | 293583.8
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电力工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电力工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电力工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | 293583.8 |  | 3 | 8807.51
表—13