## 主材采购招标控制价
主材采购 招标控制价
项目名称：西站综合楼厨房餐厅升级改造及11-12层装修工程项目-主材采购
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 税率 | 总价（元） | 备注
1 | 钢筋 | HRB400，φ12～18 | kg | 2715.23 | 3.17 | 13% | 8607.28 | 3-4层钢筋、11-12层钢筋
2 | 钢筋 | HRB400，φ10以内 | kg | 791.52 | 3.41 | 13% | 2699.08 | 3-4层钢筋、11-12层钢筋
3 | 钢筋 | HPB300，φ10 | kg | 93.84 | 3.39 | 13% | 318.12 | 3-4层钢筋、11-12层钢筋
4 | 仿石材墙面砖 | 300mm×300mm，10厚 300mm×600mm，10厚 | m2 | 120.22 | 40 | 13% | 4808.8 | 3-4层仿石墙面砖
5 | 防滑耐磨地砖 | 800mm×800mm，12厚 | m2 | 1133.18 | 28 | 13% | 31729.04 | 11-12层仿石地砖
6 | 白色无机涂料 |  | kg | 1437.79 | 8.5 | 13% | 12221.22 | 11-12层吊顶天棚、窗帘盒油漆面、墙面涂料
7 | 成品腻子粉 |  | kg | 5996.64 | 0.9 | 13% | 5396.98 | 11-12层内墙面、天棚、窗帘盒油漆面
8 | JS防水涂料 |  | kg | 510.38 | 8 | 13% | 4083.04 | 3-4层墙面
9 | 玻璃纤维网格布 |  | m2 | 1908.06 | 2 | 13% | 3816.12 | 11-12层墙面
10 | 防火纸面石膏板 | 9.5厚 | m2 | 2325.23 | 15 | 13% | 34878.45 | 11-12层吊顶天棚
11 | 玻镁防火板 | 12厚 | m2 | 62.53 | 17 | 13% | 1063.01 | 11-12层窗帘盒
12 | 轻钢龙骨 | 不上人型（平面）600×600以上 | m2 | 1148.7 | 13.5 | 13% | 15507.45 | 11-12层吊顶天棚
13 | 不锈钢踢脚线 | 60mm | m | 633 | 12.5 | 13% | 7912.5 | 11-12层不锈钢踢脚线
14 | 单扇套装平开实木门 | 1*2.4m | 樘 | 2 | 1000 | 13% | 2000 | 11-12层木质门，含安装及五金、执手锁等全部费用
15 | 单扇套装平开实木门 | 1.1*2.4m | 樘 | 32 | 1100 | 13% | 35200 | 11-12层木质门，含安装及五金、执手锁等全部费用
16 | 双扇套装平开实木门 | 1.2*2.4m | 樘 | 2 | 1300 | 13% | 2600 | 11-12层木质门，含安装及五金、执手锁等全部费用
17 | 钢质防火门 | 乙级 | m2 | 10.41 | 360 | 13% | 3747.6 | 3-4层防火门，含安装及五金、执手锁等全部费用
18 | 热镀锌钢管 | DN150 | m | 18.79 | 74.5 | 13% | 1399.86 | 11-12层喷淋系统
19 | 热镀锌钢管 | DN100 | m | 30.25 | 43 | 13% | 1300.75 | 11-12层喷淋系统
20 | 热镀锌钢管 | DN80 | m | 20.8 | 34 | 13% | 707.2 | 11-12层喷淋系统
21 | 热镀锌钢管 | DN65 | m | 20.4 | 28 | 13% | 571.2 | 11-12层喷淋系统
22 | 热镀锌钢管 | DN50 | m | 25.29 | 21.5 | 13% | 543.74 | 11-12层喷淋系统
23 | 热镀锌钢管 | DN40 | m | 76.42 | 16.68 | 13% | 1274.69 | 11-12层喷淋系统
24 | 热镀锌钢管 | DN32 | m | 161.5 | 14.67 | 13% | 2369.21 | 11-12层喷淋系统
25 | 热镀锌钢管 | DN25 | m | 412.45 | 11 | 13% | 4536.95 | 11-12层喷淋系统
26 | 镀锌钢管 | SC100 | m | 15.14 | 42 | 13% | 635.88 | 3-4层电气系统
27 | 镀锌钢管 | SC70 | m | 5.23 | 28 | 13% | 146.44 | 3-4层电气系统
28 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 61.95 | 21 | 13% | 1300.95 | 3-4层电气系统
29 | 镀锌钢管 | SC40 | m | 8.52 | 16 | 13% | 136.32 | 3-4层电气系统
30 | 镀锌钢管 | SC32 | m | 101.4 | 14 | 13% | 1419.6 | 3-4层电气系统
31 | 镀锌钢管 | SC25 | m | 1895.47 | 11 | 13% | 20850.17 | 3-4层、11-12层电气系统
32 | 平板灯 | 600*600 | 套 | 142 | 65 | 13% | 9230 | 11-12层电气系统
33 | 筒灯 |  | 套 | 181 | 12 | 13% | 2172 | 11-12层电气系统
34 | 防潮单管荧光灯(自带蓄电池) | 1*28w，T5三基色荧光筒灯 | 套 | 11 | 40 | 13% | 440 | 3-4层电气系统
35 | 防潮双管荧光灯(自带蓄电池) | 2*28w，T5三基色荧光筒灯 | 套 | 36 | 50 | 13% | 1800 | 3-4层电气系统
36 | 紫外线消毒灯 | 尺寸材质以设计为准 | 套 | 27 | 100 | 13% | 2700 | 暂估价，3-4层电气系统
37 | 配线 | ZDN-RVS-2x1.5 | m | 393.61 | 3.1 | 13% | 1220.19 | 11-12层火灾报警系统
38 | 配线 | WDZ-BYJ-4 | m | 9176.54 | 4 | 13% | 36706.16 | 3-4层、11-12层电气系统
39 | 配线 | WDZDN-BYJ-2.5 | m | 38.98 | 2.6 | 13% | 101.35 | 11-12层应急照明系统
40 | 配线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 1227.12 | 2.8 | 13% | 3435.94 | 11-12层电气系统
41 | 配线 | WDZ-BYJ-10 | m | 143.17 | 10 | 13% | 1431.7 | 3-4层电气系统
42 | 配线 | WDZ-BYJ-6 | m | 248.05 | 6.3 | 13% | 1562.72 | 3-4层电气系统
43 | 配线 | WDZ-BYJ-16 | m | 271.15 | 16 | 13% | 4338.4 | 3-4层电气系统
44 | 双绞线缆 | CAT6 | m | 6144.48 | 2.2 | 13% | 13517.86 | 11-12层弱电系统
45 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x16 | m | 323.52 | 63 | 13% | 20381.76 | 11-12层电气系统
46 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*6 | m | 183.19 | 26 | 13% | 4762.94 | 3-4层电气系统
47 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*95+1*50 | m | 12.75 | 320 | 13% | 4080 | 3-4层电气系统
48 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*150+1*70 | m | 107.95 | 491 | 13% | 53003.45 | 3-4层电气系统
49 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 18.77 | 120 | 13% | 2252.4 | 3-4层电气系统
50 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*70+1*35 | m | 10.71 | 225 | 13% | 2409.75 | 3-4层电气系统
51 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*16 | m | 101.36 | 64 | 13% | 6487.04 | 3-4层电气系统
52 | 电力电缆 | WDZCN-YJY-5*4 | m | 30.15 | 21 | 13% | 633.15 | 3-4层电气系统
53 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*120+1*70 | m | 24.61 | 420 | 13% | 10336.2 | 3-4层电气系统
54 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*25+1*16 | m | 30.54 | 90 | 13% | 2748.6 | 3-4层电气系统
55 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*16 | m | 28.5 | 64 | 13% | 1824 | 3-4层电气系统
56 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*10 | m | 50.64 | 43 | 13% | 2177.52 | 3-4层电气系统
57 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*4 | m | 255.14 | 19 | 13% | 4847.66 | 3-4层电气系统
58 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*5 | m | 16.64 | 25 | 13% | 416 | 3-4层电气系统
59 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*35 | m | 26.09 | 170 | 13% | 4435.3 | 3-4层电气系统
60 | 金属电缆桥架 | 材质以设计为准，(宽*高mm) 200mm*100mm | m | 145.49 | 21 | 13% | 3055.29 | 暂估价，3-4层电气系统、11-12层弱电系统
61 | 金属电缆桥架 | 材质以设计为准，(宽*高mm) 300mm*100mm | m | 373.03 | 33 | 13% | 12309.99 | 暂估价，3-4层电气系统、11-12层电气系统
62 | 48口POE交换机 |  | 台 | 4 | 3300 | 13% | 13200 | 暂估价，11-12层块料地面
63 | 弱电机柜 | 以设计为准 | 个 | 4 | 1200 | 13% | 4800 | 暂估价，11-12层弱电机柜
64 | 配电箱AL10k | JXF300，尺寸材质以设计为准 | 台 | 10 | 500 | 13% | 5000 | 暂估价，11-12层电气系统
65 | 楼层总箱11AL1/12AL1 | 72KW，尺寸材质以设计为准 | 台 | 2 | 4000 | 13% | 8000 | 暂估价，11-12层电气系统
66 | 厨房配电箱更换1#APcZ | 35KW，尺寸材质以设计为准 | 台 | 1 | 3500 | 13% | 3500 | 暂估价，3-4层电气系统
67 | 新增厨房配电箱4AP1 | 30KW，尺寸材质以设计为准 | 台 | 1 | 3000 | 13% | 3000 | 暂估价，3-4层电气系统
68 | 新增厨房配电箱4AP2 | 94KW，尺寸材质以设计为准 | 台 | 1 | 3500 | 13% | 3500 | 暂估价，3-4层电气系统
69 | 厨房事故风机控制箱ACcffj | 3KW，尺寸材质以设计为准 | 台 | 1 | 1000 | 13% | 1000 | 暂估价，3-4层电气系统
70 | 厨房新增总配电箱1#APXZ | 335KW，尺寸材质以设计为准 | 台 | 1 | 8000 | 13% | 8000 | 暂估价，3-4层电气系统
71 | 厨房新增二级配电箱1#APcfX | 121KW，尺寸材质以设计为准 | 台 | 1 | 3700 | 13% | 3700 | 暂估价，3-4层电气系统
72 | 厨房新增二级配电箱1#APcfy | 125KW，尺寸材质以设计为准 | 台 | 1 | 3600 | 13% | 3600 | 暂估价，3-4层电气系统
73 | 厨房新增二级配电箱1#APcfA | 115KW，尺寸材质以设计为准 | 台 | 1 | 4800 | 13% | 4800 | 暂估价，3-4层电气系统
74 | 厨房配电箱更换1#APcf | 140KW，尺寸材质以设计为准 | 台 | 1 | 4000 | 13% | 4000 | 暂估价，3-4层电气系统
75 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600mm×120mm×240mm | m3 | 115.39 | 195 | 3% | 22501.05 | 3-4层、11-12层砌筑工程
76 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600mm×190mm×240mm | m3 | 8.38 | 185 | 3% | 1550.3 | 3-4层砌筑工程
77 | 预拌混凝土 | C25,1-3碎石，非泵送 | m3 | 7.86 | 325 | 3% | 2554.5 | 圈梁、构造柱
78 | 预拌混凝土 | C30,1-3碎石，非泵送 | m3 | 1.37 | 335 | 3% | 458.95 | 过梁
79 | 细粒式混凝土 | C20 | m3 | 33.01 | 332 | 3% | 10959.32 | 11-12层地面工程
总价（元）： | [6 empty] | 532723.14
备注：1、以上含税单价均包括运、装卸到场费用； 2、招标数量为按设计图纸理论计量，结算按实调整； 3、暂估价材料结算据实调整。